ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΟΜΑΔΑ Α – ανταλλακτικά για τις εγκαταστάσεις στην Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη που αφορούν το φωτισμό, τη βελτιστοποίηση της θέρμανσης των χώρων κτλ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A\A | ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΤΜΧή m | Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ |  | Δαπάνη (€) |  |  |  |  |
|  |  | Γενικά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RAA41 | Θερμοστάτης RAA41 off-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ή ισοδύναμο | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ESB20-20/230 | Ρελέ ισχύος ράγας 20Α 230V ΑΒΒ-ESBή ισοδύναμο | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NYM3G2.5 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων ΝΥΜ Α05VV-U 3X ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 400 (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NYMHY3G1.5 | Καλώδιο εύκαμπτο ΝΥΜΗΥ Η05VV-FPVC 3x1.5mm2 ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 300 (m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KOYT1 | Κουτί επίτοιχιο 8Εις 75mmx75mmτετράγωνο | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ΚΑΠΣ_ΚΑΛΩΔ | ΚΑΠΣ καλωδίου 3x1.5mm2 (συκ. 100τεμ) | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ΚΑΝΑΛ-1 | Κανάλι διανομή αυτοκόλλητο 20mmx13mm | 40(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NYY | Καλώδιο ΝΥΥ5x1.5m | 50(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SPIRAL1 | Σπιραλ kassinakiΦ20Β.Τ ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 50(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CHEL | ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ (εξωτερικά φωτιστικά) | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KOYT_KAS | Κουτί εξωτερικό kassinakis 10cmx10cm ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | LAE27 | Λάμπα Ε27 LED ψυχρή | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LG9 | ΛάμπαG9 4wΨυχρή 400lm | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LED18W | Λαμπτήρες LED 18W- 120cm- 4000K | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | NYA1mm | Αγωγός ΝΥΑ 1 mm2 λευκού χρώματος | 100(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KLEM1.5 | κλέμμες 1,5 mm2 | 10 (σειρές) |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | MON1 | μονωτικές ταινίες λευκό χρώμα | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | PROVLED50w | Προβολέας LED 50 W- 6000K | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | LAM9W22 | Λαμπτήρες LED 9W-B22 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ASF25A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)25 Α | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ASF35A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)35 Α | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ASF20A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)20 Α | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ASF16A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)16 Α | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ASFMACH250 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 250 Α | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | LAVI1 | Λαβή αφαίρεσης μαχαιρωτών ασφαλειών | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | RELE_4X40A | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ- 4Χ40Α- 30Ma ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RELE-4x63A | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ- 4Χ63Α- 300Ma ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | KAL5x10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ10mm | 2(m) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ASFMACH315 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 315 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ASFMACH160 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 160 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ASFMACH125 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 125 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ASFMACH100 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 100 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ASFMACH63 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 63 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ASFMACH50 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 50 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ASFMACH35 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 35 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ASFMACH25 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 25 Α | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | NEO50A | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 50A ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | NEO25A | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 25A ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | NEO10A | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 10A ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Β – Ανταλλακτικά των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης για τις εγκαταστάσεις στην Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη και ειδικότερα την κεντρική μονάδα ψύξης στο κτίριο του τμήματος των οικονομικών επιστημών. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A\A | ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΤΜΧ | Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ |  | Δαπάνη |  |  |  |  |
|  |  | Γενικά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΑΒΒ-1 | Ασφάλεια 3 X 80 A ΑΒΒ ή ισοδύναμη | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Interklima-controller | Controller νέο μοντέλο μετατροπή και παραμετροποίηση Interklima σειράς MPCA 046 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Interklima- επιτηρητής | Επιτηρητής Interklima σειράς MPCA 046 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Interklima-Ανεμιστήρας | Ανεμιστήρας για Interklima σειράς MPCA 046 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Interklima-Υπηρεσίες | Υπηρεσίες εγκατάστασης αδαπάνως για το σύνολο των ανταλλακτικών | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fter-1 | Αλλαγή φτερωτής σε αντλία | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Fter-Steg | Αλλαγή στεγανού σε αντλία | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | VANA-ΜAST | Βάνα 2 ίντσες & Μαστός 2 ίντσες | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΟΜΑΔΑ Γ - ανταλλακτικά που αφορούν το φωτισμό στον περιβάλλον χώρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A\A | ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΤΜΧ | Τιμή Μονάδας Χωρίς ΦΠΑ |  | Δαπάνη |  |  |  |  |
|  |  | Γενικά |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ΠΡΟΒ1 | Προβολείς LED 100W | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KAΠΕΛ_ΓΛΟΜΠ | ΚΑΠΕΛΑ – ΓΛΟΜΠΟΙ που θα τοποθετηθούν σε σωλήνα διαμέτρου 9cmκαι περιμέτρου 28cm | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΕΣ | Λάμπες LED 18W | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | Αυτόματες Ασφάλειες 6A | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ΚΛΕΜΕΣ | ΚΛΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 4mm | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |