Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ Α -ανταλλακτικά για τις εγκαταστάσεις στην Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη  που αφορούν το φωτισμό, τη βελτιστοποίηση της θέρμανσης των χώρων κτλ.

| A\A | ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΤΜΧή m | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Γενικά |  |  |  |  |
| 1 | RAA41 | Θερμοστάτης RAA41 off-ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ ή ισοδύναμο | 25 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ESB20-20/230 | Ρελέ ισχύος ράγας 20Α 230V ΑΒΒ-ESBή ισοδύναμο | 25 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | NYM3G2.5 | Καλώδιο εσωτερικών εγκαταστάσεων ΝΥΜ Α05VV-U 3X ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 400 (m) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | NYMHY3G1.5 | Καλώδιο εύκαμπτο ΝΥΜΗΥ Η05VV-FPVC 3x1.5mm2 ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 300 (m) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | KOYT1 | Κουτί επιτοίχιο 75mmx75mm τετράγωνο | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΚΑΠΣ_ΚΑΛΩΔ | ΚΑΠΣ καλωδίου 3x1.5mm2 (συκ. 100τεμ) | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΚΑΝΑΛ-1 | Κανάλι διανομή αυτοκόλλητο 20mmx13mm | 40(m) | NAI |  |  |
| 8 | NYY | Καλώδιο ΝΥΥ5x1.5m | 50(m) | NAI |  |  |
| 9 | SPIRAL1 | Σπιράλ kassinaki Φ20Β.Τ ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 50(m) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | CHEL | ΧΕΛΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΕΣ (εξωτερικά φωτιστικά) | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | KOYT_KAS | Κουτί εξωτερικό kassinakis 10cmx10cm ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 20 | NAI |  |  |
| 12 | LAE27 | Λάμπα Ε27 LED ψυχρή | 80 | NAI |  |  |
| 13 | LG9 | ΛάμπαG9 4wΨυχρή 400lm | 20 | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | LED18W | Λαμπτήρες LED 18W- 120cm- 4000K | 250 | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | NYA1mm | Αγωγός ΝΥΑ 1 mm2 λευκού χρώματος | 100(m) | NAI |  |  |
| 16 | KLEM1.5 | κλέμμες 1,5 mm2 | 10 (σειρές) | NAI |  |  |
| 17 | MON1 | μονωτικές ταινίες λευκό χρώμα | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | PROVLED50w | Προβολέας LED 50 W- 6000K | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | LAM9W22 | Λαμπτήρες LED 9W-B22 | 20 | NAI |  |  |
| 21 | ASF25A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)25 Α | 30 | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ASF35A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)35 Α | 10 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ASF20A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)20 Α | 5 | NAI |  |  |
| 24 | ASF16A | Ασφάλειες βραδείας τήξεως( φυσίγγια)16 Α | 5 | NAI |  |  |
| 25 | ASFMACH250 | Ασφάλειες μαχαιρωτές 250 Α | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | LAVI1 | Λαβή αφαίρεσης μαχαιρωτών ασφαλειών | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | RELE_4X40A | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ- 4Χ40Α- 30Ma ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 3 | NAI |  |  |
| 28 | RELE-4x63A | ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΑΒΒ- 4Χ63Α- 300Ma ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 1 | NAI |  |  |
| 29 | KAL5x10 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5Χ10mm | 2(m) | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | ASFMACH315 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 315 Α | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | ASFMACH160 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 160 Α- | 3 | NAI |  |  |
| 32 | ASFMACH125 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 125 Α | 3 | NAI |  |  |
| 33 | ASFMACH100 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 100 Α | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 34 | ASFMACH63 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 63 Α | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 35 | ASFMACH50 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 50 Α | 3 | NAI |  |  |
| 36 | ASFMACH35 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 35 Α | 3 | NAI |  |  |
| 37 | ASFMACH25 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΩΤΕΣ 25 Α | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 38 | NEO50A | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 50A ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 5 | ΝΑΙ |  |  |
| 39 | NEO25A | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 25A ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 10 | NAI |  |  |
| 40 | NEO10A | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ NEOZED 10A ή με τα ίδια χαρακτηριστικά | 5 | NAI |  |  |
| 41 | ANT-ΓΕΝΙΚΑ-1 | CE για όλα τα ανταλλακτικά | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| 42 | ANT-ΓΕΝΙΚΑ-2 | Εγγύηση: Για όλα τα ανταλλακτικά 2 χρόνια | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| 43 | ANT-ΓΕΝΙΚΑ-3 | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| 44 | ANT-ΓΕΝΙΚΑ-4 | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Β - Ανταλλακτικά των συστημάτων ψύξης/θέρμανσης  για τις εγκαταστάσεις στην Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στην Τρίπολη και ειδικότερα την κεντρική μονάδα ψύξης στο κτίριο του τμήματος των οικονομικών επιστημών.

| A\A | ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΤΜΧ | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Γενικά |  |  |  |  |
| 1 | ΑΒΒ-1 | Ασφάλεια 3 X 80 A ΑΒΒ ή ισοδύναμη | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Interklima-controller | Controller νέο μοντέλο μετατροπή και παραμετροποίηση Interklima σειράς MPCA 046 | 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Interklima- επιτηρητής | Επιτηρητής Interklima σειράς MPCA 046 | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Interklima-Ανεμιστήρας | Ανεμιστήρας για Interklima σειράς MPCA 046 | 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Interklima-Υπηρεσίες | Υπηρεσίες εγκατάστασης αδαπάνως για το σύνολο των ανταλλακτικών | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Fter-1 | Αλλαγή φτερωτής σε αντλία lovara | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Fter-Steg | Αλλαγή στεγανού σε αντλία lovara | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | VANA-MAST | Βάνα 2 ίντσες & Μαστός 2 ίντσες | 1 | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-1 |  | CE για όλα τα ανταλλακτικά | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-2 |  | Εγγύηση: Για όλα τα ανταλλακτικά 2 χρόνια | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-3 |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-4 |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

ΟΜΑΔΑ Γ – ανταλλακτικά που αφορούν το φωτισμό στον περιβάλλον χώρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα.

| A\A | ΚΩΔΙΚΟΣ | Περιγραφή | ΤΜΧ | Απαίτηση | Απάντηση | Παραπομπή |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Γενικά |  |  |  |  |
| 1 | ΠΡΟΒ1 | Προβολείς LED 100W | 15 | NAI |  |  |
| 2 | KAΠΕΛ_ΓΛΟΜΠ | ΚΑΠΕΛΑ – ΓΛΟΜΠΟΙ που θα τοποθετηθούν σε σωλήνα διαμέτρου 9cmκαι περιμέτρου 28cm | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΛΑΜΠΕΣ | Λάμπες LED 18W | 15 | NAI |  |  |
| 4 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ | Αυτόματες Ασφάλειες 6A | 15 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΚΛΕΜΕΣ | ΚΛΕΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ 4mm | 4 | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-1 |  | CE για όλα τα ανταλλακτικά | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-2 |  | Εγγύηση: Για όλα τα ανταλλακτικά 2 χρόνια | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-3 |  | Παράδοση: 30 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |
| ΓΕΝΙΚΑ-4 |  | Χρόνος υλοποίησης:60 ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης | Ν/Α | ΝΑΙ |  |  |

|  | Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ |
| --- | --- |