ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνική Περιγραφή

Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με στόχο τη μείωση του κόστους, την βελτίωση της ποιότητας και την προστασία του περιβάλλονοντος το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προβεί στην προμήθεια λαπτήρων LED για το οικ. Έτος 2019 για 9 διαφορετικούς τύπους λαμπτήρων (CPV: 31681410-0   (Ηλεκτρολογικό Υλικό )  σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα.

Στο παρακάτω πίνακα φαίνονται οι υπό προμήθεια λαμπτήρες LED ανά τύπο και ανά πόλη.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα προς προμήθεια είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και θα πληρούν όλες τις διατάξεις υγιεινής,  διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών, οι οποίες εκτιμήθηκαν κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καλύπτουν τις υπάρχουσες ανάγκες χωρίς σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το προσήκον μέτρο, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές τους δίνονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Τα προς προμήθεια είδη θα φέρουν υποχρεωτικώς σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα αυτής. Όλα τα υπό προμήθεια είδη θα είναι σύμφωνα με τα αντίστοιχα ελληνικά πρότυπα και κανονισμούς (ΕΛ.Ο.Τ. ΕΝ), με τις διεθνώς ακολουθούμενες πιστοποιήσεις κατασκευής – λειτουργίας και τις προδιαγραφές Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Ποιότητας (Ελληνικό ΕΛΟΤ, Γερμανικό VDE, Αυστριακό OVE, κ.λ.π.). Με ποινή αποκλεισμού πρέπει να προσκομιστούν ISO 9001 2008 των εργοστασίων κατασκευής και προσπέκτους για τους προσφερόμενους λαμπτήρες.

Τα βιομηχανικά προϊόντα θα πρέπει να προέρχονται από βιομηχανικές μονάδες που εφαρμόζουν παραγωγική διαδικασία πιστοποιημένη κατά ISO 9000:2000, από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης .

Σχετικά με το είδος και την ποιότητα των υλικών, δειγματοληψίες, δοκιμασίες και ελέγχους όλων των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ισχύουν ανάλογα με την περίπτωση όσα ορίζονται σε αυτές τις Τεχνικές Προδιαγραφές, στις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, στα Πρότυπα του ΕΛΟΤ, στους κανονισμούς και νόμους του κράτους, όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στους συμβατικούς όρους και τέλος σε κάθε άλλη νεότερη διάταξη, νόμο, κανονισμό, απόφαση κλπ. που αντικαθιστά ή συμπληρώνει διατάξεις των προδιαγραφών αυτών. Τέλος για ό,τι δεν καλύπτεται από τα παραπάνω ισχύουν οι αντίστοιχοι Γερμανικοί Κανονισμοί (DIN), οι Αμερικανικές Προδιαγραφές (A.S.T.M και A.A.S.H.O) και οι προδιαγραφές του κατασκευαστή ή προμηθευτή. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν στις διάφορες εργασίες πρέπει να είναι της καλύτερης ποιότητας από αυτά που κυκλοφορούν στην αγορά, χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους.

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα έχουν περάσει από εργαστηριακούς ελέγχους, δοκιμές, και μετρήσεις από πιστοποιημένους φορείς προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους, όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω. Τα υλικά θα φέρουν τα παραπάνω πιστοποιητικά. Τα όμοια υλικά θα προέρχονται από τον ίδιο παραγωγό και προμηθευτή χάριν της ομοιομορφίας και ομοιογένειας της κατασκευής. Όλα τα προσκομιζόμενα υλικά θα είναι κατάλληλα συσκευασμένα και σημασμένα με ετικέτες όπου θα αναφέρεται η εμπορική ονομασία τους, ο κατασκευαστής τους, ο χρόνος παραγωγής τους, ο χρόνος ζωής τους και όσα τα σχετικά πρότυπα και η νομοθεσία καθορίζουν, δόκιμα, σύγχρονα, καινούργια, άριστης ποιότητας, α΄ διαλογής και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές αυτές, 3 στα εγκεκριμένα πρότυπα, στα εγκεκριμένα δείγματα και θα συνοδεύονται από όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα εμπορίας και διακίνησης προϊόντων από τα οποία θα προκύπτει το είδος και η ποιότητά τους.

Τα ηλεκτρικά προϊόντα θα είναι πιστοποιημένα κατά ΕΝΕC.

Με ποινή αποκλεισμού πρέπει να προσκομιστούν πιστοποιητικά ISO των εργοστασίων κατασκευής για τους προσφερόμενους λαμπτήρες.

Ειδικότερα τα παρακάτω προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ - ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ/ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

- ΛΑΜΠΑ LEDΤ8-9W 4000K  με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :9W

Τύπος Λαμπτήρα :T8

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 800

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

ύψος :600mm

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

- ΛΑΜΠΑ LED Τ8-18W 4000K (1.20μ) με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :18W

Τύπος Λαμπτήρα :T8

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 1600

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

ύψος :1200mm

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

- ΛΑΜΠΑ LED E14- 7W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :7W

Τύπος Λαμπτήρα :Ε14

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 600

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

Διαστάσεις 37mm*100mm

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

- ΛΑΜΠΑ LED GU 10-7W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :7W

Τύπος Λαμπτήρα :GU-10

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 500

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

Μοίρες: 120ο

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

5. LED E27-15W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :15W

Τύπος Λαμπτήρα :Ε27

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 1300

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

Μοίρες: 180ο

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

- LED G9-5W-6000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :5W

Τύπος Λαμπτήρα : G9

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 350

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

- LED B22-15W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :15W

Τύπος Λαμπτήρα : B22

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 1350

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

Μοίρες: 180

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

8. LED T8  23W 4000K (1.5m μήκος) με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :23W

Τύπος Λαμπτήρα : Τ8

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 2200

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

ΜΗΚΟΣ: 1500mm

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

9.Ε27 G45 8W 4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V

Ισχύς (W) :8W

Τύπος Λαμπτήρα : Ε27 G45

Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K

Απόδοση σε Lumen 800

Διάρκεια Ζωής :300000h

Πιστοποιητικά :NAI

Ενδειξη CE :NAI

Μοίρες: 220

Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000

Ενεργειακή Κλάση :Α+

Heartz :50-60Hz

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται ο ενδεικτικός συνολικός προυπολισμός ανά τύπο λαπτήρα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ