ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ -  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ |  |
| --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑΣ |  |
| ΤΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / E-MAIL |  |
| ΑΦΜ – ΔOY |  |
| ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ |  |
| Α.Δ.Τ. (Νομίμου εκπροσώπου) |  |
| Υπεύθυνος Επικοινωνίας |  |

Ειδικότερα τα παρακάτω προς προμήθεια είδη θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

1. ΛΑΜΠΑ LEDΤ8-9W 4000K  με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :9W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα :T8 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 800 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| ύψος :600mm |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

- ΛΑΜΠΑ LED Τ8-18W 4000K (1.20μ) με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :18W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα :T8 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 1600 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| ύψος :1200mm |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

- ΛΑΜΠΑ LED E14- 7W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :7W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα :Ε14 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 600 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| Διαστάσεις 37mm*100mm |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

- ΛΑΜΠΑ LED GU 10-7W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :7W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα :GU-10 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 500 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| Μοίρες: 120ο |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

5. LED E27-15W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :15W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα :Ε27 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 1300 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| Μοίρες: 180ο |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

- LED G9-5W-6000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :5W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα : G9 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 350 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

- LED B22-15W-4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :15W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα : B22 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 1350 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| Μοίρες: 180 |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

8. LED T8  23W 4000K (1.5m μήκος) με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :23W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα : Τ8 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 2200 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| ΜΗΚΟΣ: 1500mm |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

9.Ε27 G45 8W 4000K με κατ' ελάχιστω τις παρακάτω προδιαγραφές

| Χαρακτηριστικά | Συμμόρφωση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | Παρατήρησεις/ Συμπληρωματικές πληροφορίες |
| --- | --- | --- |
| Ρεύμα Τροφοδοσίας (V) :220-240V |  |  |
| Ισχύς (W) :8W |  |  |
| Τύπος Λαμπτήρα : Ε27 G45 |  |  |
| Χρωματισμός Λαμπτήρα :4000K |  |  |
| Απόδοση σε Lumen 800 |  |  |
| Διάρκεια Ζωής :300000h |  |  |
| Πιστοποιητικά :NAI |  |  |
| Ενδειξη CE :NAI |  |  |
| Μοίρες: 220 |  |  |
| Συχνότητα Χρησιμοποίησης Διακόπτη :15000 |  |  |
| Ενεργειακή Κλάση :Α+ |  |  |
| Heartz :50-60Hz |  |  |

Χρόνος παράδοσης είδους…………………….

Χρόνος Ισχύος Προσφοράς……………………..

ΥΠΟΓΡΑΦΗ-ΣΦΡΑΓΙΔΑ