| - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α/Α |  | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) | ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ | Α | 1 | ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΩΜΑΤΩΝ | Υγρομόνωση δωμάτων με εφαρμογή επαλειφόμενων υγρομονωτικών υλικών Νανοτεχνολογίας & ελαστομερές στεγανωτικό , Περιλαμβάνονται εργασίες αποξήλωσης σαθρων τμημάτων, | μ2 | 7,5 |  |  |  |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | Β | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ – ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΟΙΧΩΝ & ΟΡΟΦΩΝ | Επαναχρωματισμός τοίχων και οροφών με χρήση θερμομονωτικό χρώματος υδατικής βάσης για εσωτερικούς τοίχους και οροφές Νανοτεχνολογίας, αστάρι και χρώμα | μ2 | 120 |  |  |  |
| ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | Γ | 1 | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ | Επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου και υγρομόνωση αρμών με ειδικά υλικά αρμολόγησης. | τεμ | 3 |  |  |  |
|  |  | 2 | ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗ - ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΠΟΔΙΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ & ΣΤΗΘΑΙΩΝ | Υγρομόνωση μαρμαροποδιών με εφαρμογή επαλειφόμενων υγρομονωτικών διάφανων υλικών | μμ | 5 |  |  |  |
| ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ | Δ | 1 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | Πλήρης ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. δίκτυα Η/Υ περιλαμβάνουσα όλες τις σωληνώσεις και καλωδιώσεις έως τα φωτιστικά σημεία, σημεία ρευματοληψίας και διακόπτες φωτισμού. Περιλαμβάνονται γενικός πίνακας πλήρης με όλες τις ασφάλειες | αποκ | 1 |  |  |  |

| - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ | Α/Α |  | ΕΙΔΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) | ΚΟΣΤΟΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) | ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (χωρίς Φ.Π.Α.) |
| ΕΙΔΙΚΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΕΠΙΠΛΑ | Α | 1 | ΚΙΝΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 0,66μ*1,86μ | Κινητά διαχωριστικά γραφείου με σκελετό από σίδερο στραντζαριστό 50*50*1.8mm και Λαμαρίνα Μαύρη Διάτρητη 250*125*0,7 cm | τεμ | 8 |  |  |  |
|  |  | 2 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 1,80μ*0,90μ | Βάση από μεταλλική κατασκευή με σκελετό από σίδερο στραντζαριστό 50*50*1.8mm και Λαμαρίνα Μαύρη Διάτρητη 250*125*0,7 cm και ξύλινη επικάλυψη από MDF με καπλαμά ανιγκρέ σε χρώμα καρυδιάς πάχους 50mm | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1,60μ*0,80μ |  | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3,70μ*0,60μ |  | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 5 | ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟΥ 0,50μ*0,80μ |  | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 | ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ | Επιτοίχια ράφια με μεταλλικό προφίλ 30χιλ και γυψοσανίδα 12χιλ συνολικού πάχους 5,5εκ | αποκ | 40 |  |  |  |
| ΛΟΙΠΑ ΕΠΙΠΛΑ | Β | 1 | ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ |  | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 2 | ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ |  | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 3 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 4 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΣΥΝΕΔΡΩΝ |  | τεμ | 8 |  |  |  |
|  |  | 5 | ΚΑΡΕΚΛΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ | Συμμετέχοντος | τεμ | 1 |  |  |  |
|  |  | 6 | ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |  | τεμ | 5 |  |  |  |
| ΣΥΣΚΕΥΕΣ | Γ | 1 | ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ | Φωτιστικό επιδαπέδιο για καθιστικό | τεμ | 1 |  |  |  |

Ημερομηνία:

Σφραγίδα – Yπογραφή Συμμετέχοντος

Σφραγίδα υπογραφή:

Σφραγίδα υπογραφή:

| Συγκεντρωτικός Πίνακας της Οικονομικής Προσφοράς |  |
| --- | --- |
| Πίνακας | Ποσό |
| - Πίνακας Προσφερόμενων Εργασιών |  |
| - Πίνακας Προσφερόμενων Ειδών |  |
| Φ.Π.Α. 24% |  |
| Γενικό Σύνολο |  |