## ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΤΕΜ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 | ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΗΣ 40/5 | 3 | 25 | 75 |  | 0
2 | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό μπαταρίας 18V 2x5.0Ah DEWALT DCD796P2-QW | 1 | 270 | 270 |  | 0
3 | Σετ μύτες Κρουστικού με Αντάπτορα 32τεμ. DEWALT DT70523T-QZ | 1 | 20 | 20 |  | 0
4 | Συλλογή Σετ 37 τεμ. Καστάνιας με Καρυδάκια STANLEY FMMT19101-0 | 1 | 40 | 40 |  | 0
5 | Κατσαβίδι ίσιο 3,5X75mm Μόνωση 1000V FACOM | 10 | 7 | 70 |  | 0
6 | ΚΑΤΑΣΑΒΙΔΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ 220-250V 180mm 1000V UNIOR | 15 | 10 | 150 |  | 0
7 | Κοπίδι με Σπαστή Λάμα 18mm STANLEY | 5 | 7 | 35 |  | 0
8 | ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ 4KW SCHNEIDER 230V AC 1NO-1NC LC1D09P5 | 5 | 20 | 100 |  | 0
9 | ΧΡΟΝΙΚΟ SCHNEIDER ON DELAY 1NO-1NC LAD T2 | 6 | 45 | 270 |  | 0
10 | ΘΕΡΜΙΚΟ SCHNEIDER 5,5-8A LRD12 | 4 | 35 | 140 |  | 0
11 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ25Α ΑΒΒ 3ΚΑ SH201T-C25 | 4 | 4 | 16 |  | 0
12 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ10Α ΑΒΒ 3ΚΑ SH201T-C10 | 10 | 4 | 40 |  | 0
13 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ16Α ΑΒΒ 3ΚΑ SH201T-C16 | 10 | 4 | 40 |  | 0
14 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 1Χ6Α ΑΒΒ 3ΚΑ SH201T-C6 | 5 | 4 | 20 |  | 0
15 | MIΚΡΟΑΥΤΟΜΑΤΟΣ 2Χ20Α NA ΑΒΒ NA 3ΚΑ SH201T-20NA | 4 | 9.5 | 38 |  | 0
16 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 1Χ40Α ΑΒΒ SD201-40 | 5 | 5 | 25 |  | 0
17 | ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2Χ32Α ΑΒΒ SD202-32 | 5 | 7 | 35 |  | 0
18 | Λυχνία ράγας LED 250VAC Κόκκινη ΑΒΒ E229G-C | 10 | 3.5 | 35 |  | 0
19 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 40A 30mA ΤΥΠΟΣ AC ABB FH204AC-40/0.03 | 5 | 48 | 240 |  | 0
20 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 4P 63A 30mA ΤΥΠΟΣ A ABB FH204A-63/0.03 | 1 | 110 | 110 |  | 0
21 | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 2P 40A 30mA ΤΥΠΟΣ AC ABB FH202AC-40/0.03 | 2 | 36 | 72 |  | 0
22 | ΜΠΑΡΑΚΙΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ 8 ΘΕΣΕΩΝ 12mm OEM | 20 | 2.5 | 50 |  | 0
23 | Κλεμμοσειρά 12X10mm² Λευκή (Σειρα 12τεμ.) LEGRAND | 20 | 2.4 | 48 |  | 0
24 | ΜΥΤΑΚΙΑ (ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ) 0,75 mm² ΜΠΛΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ) | 5 | 1.3 | 6.5 |  | 0
25 | ΜΥΤΑΚΙΑ (ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ) 1,5 mm² ΜΑΥΡΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ) | 5 | 1.4 | 7 |  | 0
26 | ΜΥΤΑΚΙΑ (ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ) 2,5 mm² ΓΚΡΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ) | 4 | 1.8 | 7.2 |  | 0
27 | ΜΥΤΑΚΙΑ (ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ) 4 mm² ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ) | 3 | 3 | 9 |  | 0
28 | ΜΥΤΑΚΙΑ (ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ) 6 mm² ΠΡΑΣΙΝΟ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ) | 2 | 4.5 | 9 |  | 0
29 | ΜΥΤΑΚΙΑ (ΑΚΡΟΧΙΤΩΝΙΑ) 10 mm² ΚΑΦΕ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100ΤΕΜ) | 2 | 5 | 10 |  | 0
30 | ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ PVC 19X0,13 mm (ΜΑΥΡΗ - ΚΟΚΚΙΝΗ - ΚΑΦΕ - ΛΕΥΚΗ -ΜΠΛΕ - ΚΙΤΡΙΝΗ) ΑΠΌ 10 ΤΕΜ | 60 | 1.5 | 90 |  | 0
31 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5ΜΜ2 ΜΠΛΕ (ΜΕΤΡΑ) | 300 | 0.26 | 78 |  | 0
32 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5ΜΜ2 ΜΑΥΡΟ (ΜΕΤΡΑ) | 300 | 0.26 | 78 |  | 0
33 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5ΜΜ2 ΚΟΚΚΙΝΟ (ΜΕΤΡΑ) | 300 | 0.26 | 78 |  | 0
34 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5ΜΜ2 ΠΡΑΣΙΝΟ (ΜΕΤΡΑ) | 300 | 0.26 | 78 |  | 0
35 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΑ 1,5ΜΜ2 ΚΑΦΕ (ΜΕΤΡΑ) | 300 | 0.26 | 78 |  | 0
36 | Καλώδιο μονοπολικό NYAF H05V-K PVC 0,5mm² Καφέ | 200 | 0.11 | 22 |  | 0
37 | Κουτί Χωνευτό Διακλάδωσης 73mm Μπλε | 40 | 0.2 | 8 |  | 0
38 | Κουτί Χωνευτό Διακόπτου 2M 62mm 35mm Μπλε | 40 | 0.3 | 12 |  | 0
39 | Ράγα DIN Ω αλουμινίου | 40 | 3.5 | 140 |  | 0
40 | Diazed βάση ασφαλειών 1P DIII (35-63Α) 63A | 10 | 7 | 70 |  | 0
41 | Diazed πώμα DIII E33 (35-63A) | 10 | 2.5 | 25 |  | 0
42 | Neozed βάση ασφαλειών 1P 63A | 10 | 5.5 | 55 |  | 0
43 | Diazed ασφάλεια DIII 16A gL/Gg | 5 | 0.6 | 3 |  | 0
44 | Diazed ασφάλεια DIII 20A gL/gG | 5 | 0.7 | 3.5 |  | 0
45 | Diazed ασφάλεια DIII 35A gL/gG | 20 | 0.85 | 17 |  | 0
46 | Neozed ασφάλεια D02 35A | 20 | 0.65 | 13 |  | 0
47 | Αντικεραυνικό Τύπου Τ2 4P 50kA 230/400VAC ράγας DIN SurgeTron T2 H 3+1 RC ΕΛΕΜΚΟ | 1 | 178 | 178 |  | 0
48 | Αντικεραυνικό Τύπου T2 1P(L-N) 50kA 230/400VAC ράγας DIN SurgeTron T2 H 1+0 ΕΛΕΜΚΟ | 1 | 55 | 55 |  | 0
49 | Αντικεραυνικό Τύπου Τ2 1P(N-PE) 65kA 230/400VAC ράγας DIN SurgeTron T2 H 1+0 ΕΛΕΜΚΟ | 1 | 45 | 45 |  | 0
50 | Kit PLC ράγας LOGO με λογισμικό Soft Comfort που περιλαμβάνει : • Μονάδα CPU LOGO! 8.2 12/24RCE (Με οθόνη) • Τροφοδοτικό LOGO! Power 24V 1.3 A • Λογισμικό LOGO! SOFT Comfort V 8.2 • WinCC Basic (TIA Portal) • Καλώδιο επικοινωνίας Ethernet • Βαλιτσάκι μεταφοράς (με κατσαβίδι) | 2 | 395 | 790 |  | 0
51 | Ρυθμιστής στροφών 1Φάσ. 1,5kW 240V SCHNEIDER ELECTRIC ALTIVAR 12 ATV12HU15M2 | 1 | 260 | 260 |  | 0
52 | Ομαλός εκκινητής 9A/4kW ABB PSR9-600-70 | 1 | 175 | 175 |  | 0
53 | Διακόπτης προστασίας κινητήρα 2,5-4A ΑΒΒ MS116-4 | 1 | 38 | 38 |  | 0
54 | Διακόπτης προστασίας κινητήρα 4-6,3A ΑΒΒ MS116-6,3 | 1 | 38 | 38 |  | 0
55 | Διακόπτης προστασίας κινητήρα 6,3-10A ΑΒΒ MS116-10 | 1 | 41 | 41 |  | 0
56 | Διακόπτης προστασίας κινητήρα 1,6-2,5A ΑΒΒ MS116-2.5 | 1 | 38 | 38 |  | 0
57 | Βιομηχανικός επίτοιχος ρευματοδότης 3P 16A Μπλε IP44 με προστατευτικο κάλυμμα | 5 | 6 | 30 |  | 0
58 | Βιομηχανικός επίτοιχος ρευματοδότης 3P 32A Μπλε IP44 με προστατευτικο κάλυμμα | 3 | 10 | 30 |  | 0
59 | Βιομηχανικός επίτοιχος ρευματοδότης 5P 16A Κόκκινο IP44 με προστατευτικο κάλυμμα | 2 | 8 | 16 |  | 0
60 | Βιομηχανικός επίτοιχος ρευματοδότης 5P 32A Κόκκινο IP4Α με προστατευτικο κάλυμμα | 2 | 11 | 22 |  | 0
61 | Βιομηχανικό φις αρσενικό 3P 16A Μπλε IP54 | 5 | 4.1 | 20.5 |  | 0
62 | Βιομηχανικό φις αρσενικό 3P 32A Μπλε IP54 | 3 | 7 | 21 |  | 0
63 | Βιομηχανικό φις αρσενικό 5P 16A Κόκκινο IP44 | 2 | 7 | 14 |  | 0
64 | Πίνακας διανομής Επίτοιχος 1Σ. 6Στ. IP65 LEGRAND PLEXO | 2 | 20 | 40 |  | 0
65 | Κυλινδρική ασφάλεια 10A 10Χ38 500/600VAC | 10 | 1 | 10 |  | 0
66 | Κυλινδρική ασφάλεια 6A 10Χ38 500/600VAC | 10 | 1 | 10 |  | 0
67 | Κυλινδρική ασφάλεια 16A 10Χ38 500/600VAC | 10 | 1 | 10 |  | 0
68 | Δραπανοκατσάβιδο Κρουστικό μπαταρίας 18V 2x5.0Ah DEWALT DCD796P2-QW | 1 | 270 | 270 |  | 0
69 | Σετ μύτες Κρουστικού με Αντάπτορα 32τεμ. DEWALT DT70523T-QZ | 1 | 20 | 20 |  | 0
70 | Συλλογή Σετ 37 τεμ. Καστάνιας με Καρυδάκια STANLEY FMMT19101-0 | 1 | 40 | 40 |  | 0
71 | Δοκιμαστικό τάσης LED 1000VAC/DC CAT II Stanley Fatmax FMHT82567-0 | 2 | 25 | 50 |  | 0
72 | Όργανο ελέγχου ορθής καλωδίωσης πρίζας Stanley Fatmax FMHT82569-6 | 2 | 18 | 36 |  | 0
73 | Εργαλειοθήκη Κασετίνα Πλαστική 19" με άνοιγμα κουμπωμάτων με το ένα χέρι, μαλακή πλατιά λαβή και αφαιρούμενο δίσκο, ενσωματωμένες ταμπακιέρες στο καπάκι.Διαστάσεις (cm): 48,6 x 26,6 x 23,6 | 1 | 40 | 40 |  | 0
74 | Stanley STHT0-70885 κατσαβίδι καστάνιας Σετ 34 τεμάχια μύτες | 3 | 10 | 30 |  | 0
75 | Stanley Κλειδιά Άλλεν Σετ 8 τεμαχίων 1,5-2-2,3-3,2-4-5-5,5-6,3mm σε πλαστική θήκη (0-69-252) | 2 | 5 | 10 |  | 0
76 | Σετ Γερμανοπολυγωνα 6-24 mm | 1 | 80 | 80 |  | 0
77 | Επαγγελματικό στροφείο καλωδίου H05VV-F 3X2,5mm² 30m (μπαλαντέζα) ανοικτού τύπου classic με 4 πρίζες σούκο ασφαλείας και διακόπτη υπερφόρτωσης, ενισχυμένη μεταλλική βάση στήριξης, οδηγό/σταθεροποιητή καλωδίου για άνετη τύλιξη/εκτύλιξη, εργονομική λαβή για εύκολη μεταφορά και λαβή περιστροφής, ενδεικτικός τύπος : SAS 100-12-006 | 1 | 105 | 105 |  | 0
78 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚ0ΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 2Μ | 15 | 12 | 180 |  | 0
79 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚ0ΠΤΗ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΟ 5Μ | 2 | 18 | 36 |  | 0
80 | ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 2 ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ON-OFF ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ SAS 100-11-35 | 10 | 18 | 180 |  | 0
81 | Κανάλι δαπέδου 50X12mm Ανοιχτό γκρι LEGRAND τη μηχανική προστασία των καλωδίων ρεύματος, τηλεφώνου, πληροφορικής σε χώρους εργασίας - 2M | 2 | 15 | 30 |  | 0
82 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5Χ100 (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 2.5 | 12.5 |  | 0
83 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5Χ160 (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 3 | 15 |  | 0
84 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 2,5Χ200 (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 3.5 | 17.5 |  | 0
85 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6Χ200 (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 3.5 | 17.5 |  | 0
86 | ΔΕΜΑΤΙΚΑ 3,6Χ300 (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 4.5 | 22.5 |  | 0
87 | Κλέμμα ταχείας αυτόματης σύνδεσης 2x0,2-4mm² & για Πολύκλωνο αγωγό OBO BETTERMAN | 100 | 0.35 | 35 |  | 0
88 | Κλέμμα ταχείας αυτόματης σύνδεσης 3x0,2-4mm² & για Πολύκλωνο αγωγό OBO BETTERMAN | 100 | 0.45 | 45 |  | 0
89 | Κλέμμα ταχείας αυτόματης σύνδεσης 5x0,2-4mm² & για Πολύκλωνο αγωγό OBO BETTERMAN | 20 | 0.7 | 14 |  | 0
90 | Στήριγμα ρόκα 6mm/25mm (Συσκ.100τεμ.) OBO BETTERMAN | 1 | 4 | 4 |  | 0
91 | Κυλινδρική ασφάλεια 10A 10Χ38 500/600VAC | 10 | 1 | 10 |  | 0
92 | Κυλινδρική ασφάλεια 6A 10Χ38 500/600VAC | 10 | 1 | 10 |  | 0
93 | Κυλινδρική ασφάλεια 16A 10Χ38 500/600VAC | 10 | 1 | 10 |  | 0
94 | Μπανάνες ασφαλείας SLM-4A-46 κωδ. 66.2025-21 (μαύρες) | 100 | 3.35 | 335 |  | 0
95 | Μπανάνες ασφαλείας SLM-4A-46 κωδ. 66.2025-22 (κόκκινες) | 100 | 3.35 | 335 |  | 0
96 | Μπανάνες ασφαλείας SLM-4A-46 κωδ. 66.2025-23 (μπλε) | 100 | 3.35 | 335 |  | 0
97 | Καλώδιο FLEXI-2V 1,5 κωδ. 60.7031-10021 (μαύρο) μέτρα | 100 | 2 | 200 |  | 0
98 | Καλώδιο FLEXI-2V 1,5 κωδ. 60.7031-10022 (κόκκινο) μέτρα | 100 | 2 | 200 |  | 0
99 | Καλώδιο FLEXI-2V 1,5 κωδ. 60.7031-10023 (μπλε) μέτρα | 100 | 2 | 200 |  | 0
100 | Μπανάνες LM-4A-39 κωδ. 64.1045-21 (μαύρες) | 100 | 2.85 | 285 |  | 0
101 | Μπανάνες LM-4A-39 κωδ. 64.1045-22 (κόκκινες) | 100 | 2.85 | 285 |  | 0
102 | Καλώδιο FLEXI-1V 1,0 κωδ. 60.7087-10021 (μαύρο) | 100 | 1.75 | 175 |  | 0
103 | Καλώδιο FLEXI-1V 1,0 κωδ. 60.7087-10022 (κόκκινο) | 100 | 1.75 | 175 |  | 0
104 | Αντάπτορας A-SLK4 κωδ. 24.0160-21 (μαύρος) | 25 | 3.5 | 87.5 |  | 0
105 | Αντάπτορας A-SLK4 κωδ. 24.0160-22 (κόκκινος) | 25 | 3.5 | 87.5 |  | 0
106 | Αντάπτορας A-SLK4 κωδ. 24.0160-23 (μπλε) | 25 | 3.5 | 87.5 |  | 0
107 | Αντάπτορας A-SLK4 κωδ. 24.0160-27 (καφέ) | 25 | 3.5 | 87.5 |  | 0
108 | Adapter BNC male connector / Φ4mm socket XM-BB/4 κωδ. 67.9536-21 (μαύρο) | 20 | 15 | 300 |  | 0
109 | Μπόρνες Panel mount socket SLB4-G κωδ. 23.3020-21 (μαύρες) | 20 | 2.6 | 52 |  | 0
110 | Μπόρνες Panel mount socket SLB4-G κωδ. 23.3020-22 (κόκκινες) | 20 | 2.6 | 52 |  | 0
111 | Ψηφιακό εργαστηριακό πολύμετρο πάγκου UNI-T UT-801 (τροφοδοσία 220V) με μεγάλο και ευανάγνωστο LCD display κατάλληλο για την μέτρηση αντίστασης, τάσης, ρεύματος, θερμοκρασίας, χωρητικότητας πυκνωτών, συχνότητας, τρανζίστορ, συνέχειας (buzzer), διόδων, κλπ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: • DC Voltage: 200mV/2V/20V/200V/1000V. • AC Voltage: 2V/20V/200V/750V. • DC Current: 200μA/2mA/20mA/200mA/10A. • AC Current: 2mA/20mA/200mA/10A. • Αντίσταση: 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ. • Capacitance: 20nF/2μF/200μF. • Συχνότητα: 2kHz/200kHz. • Θερμοκρασία: -40 °C~1000°C. • Input Impedance for DCV: Around 10MΩ. • Ισχύς: AC 220V/50Hz • Auto/Manual Range : Manual • Ενδεικτικό Μέγεθος οθόνης: 108mm Χ 34.5mm. • Εγγύηση: τουλάχιστον 1 χρόνος. - Μέτρηση Διόδων. - Buzzer Συνέχειας. - Μέτρηση Transistor. - Μνήμη μετρήσεων. - Display Backlight. - Sleep Mode. - Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας. Πρόσθετα : - Ακροδέκτες. - Καλώδιο τροφοδοσίας 220V. - Οδηγίες χρήσης- Point Contact. - Αισθητήρας θερμοκρασίας (Probe) | 4 | 150 | 600 |  | 0
112 | Ψηφιακό εργαστηριακό πολύμετρο πάγκου UNI-T UT-8803E Series (τροφοδοσία 220V), αυτόματης και χειροκίνητης επιλογής κλίμακας με μεγάλο και ευανάγνωστο LCD display κατάλληλο για την μέτρηση αντίστασης, τάσης, ρεύματος, θερμοκρασίας, χωρητικότητας πυκνωτών, συχνότητας έως 20Mhz, τρανζίστορ, συνέχειας (buzzer), διόδων, κλπ. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: DC voltage: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 1000 V ± (0.3% + 2) AC voltage: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V / 750 V ± (0 , 6% + 5) DC current: 600 µA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10A ± (0.8% + 3) AC current: 600 µA / 6 mA / 60 mA / 600 mA / 10A ± (1% + 5) Resistance: 600 Ohm / 6 kOhm / 60 kOhm / 600 kOhm / 6 MOhm / 60 MOhm ± (0.8% + 5) Capacity: 6 nF / 60 nF / 600 nF / 6 µF / 60 µF / 600 µF / 6 mF ± (1.5% + 5) Inductance: 600 µH / 6 mH / 60 mH / 600 mH / 6 H / 60 H / 100 H (2% + 5) Frequency: 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 20 MHz ± (0.1% + 10) Duty factor: 5% ~ 95% Temperature: -40? ~ 1000? ± (1% + 5); -40? ~ 1832? ± (1% + 9) Diode test Checking the continuity of the circuit HFE transistor test SCR thyristor test ADDITIONAL FUNCTIONS Automatic / manual change of measuring ranges - True RMS - Measurement of inductance DQR -Freezing the last indication Buzzer- Record of the MAX / MIN - value Measurement of the relative value - Display backlight (adjustment) GENERAL FEATURES-USB port- Power supply: 100 V / 120 V / 220 V / 240 V ± 10%, 47 Hz ~ 63 Hz- Display: EBTN LCD- Dimensions: 265 x 110 x 320 mm- Weight: 3.09 kg Accessories: test leads, short test leads with alligator clips, power cord, USB cable, temperature measurement probe, measuring attachment | 12 | 240 | 2880 |  | 0
113 | ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ ΦΟΡΗΤΑ UNI-T UT139C | 20 | 80 | 1600 |  | 0
114 | Μεγγερ (Τεστ Μονωσης) Kps-Ma100 Kps Mgl/E | 1 | 395 | 395 |  | 0
115 | Ψηφιακά αμπερόμετρα 230V AC πίνακος 48Χ96mm για απευθείας μετρήσεις ρεύματος A.C. έως 5Α (κλίμακα 5/5Α), μετρήσεις με υποδιαστολή 2 ψηφίων (Χ,ΧΧ Α) ΤΥΠΟΣ ENTES EPM-4C (PMA 48.230.REL) | 3 | 60 | 180 |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  | 3718 |  | 14971.7 | 0 | 0
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ | ΤΕΜ | ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ | ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
1 | Ολοκληρωμένη Ψηφιακή διάταξη διεξαγωγής εργαστηριακών ασκήσεων προγραμματιζόμενης λογικής αποτελούμενη από : • Nexys Video Artix-7 FPGA τεμ. 1 • Genesys 2 Kintex-7 FPGA Development Board τεμ. 1 • Multisim AVL, Perpetual License, Download τεμ. 2 | 1 | 2800 | 2800 |  | 0
2 | Αναπτυξιακή πλακέτα PolarFire FPGA Splash Kit (MPF300-SPLASH-KIT) | 1 | 900 | 900 |  | 0
3 | Προγραμματιστής FLASHPRO6 | 1 | 350 | 350 |  | 0
4 | Eightwood Walkie Talkie Antenna Dual Band Radio Antenna Handheld Radio Antenna 144/430 MHz Radio Antenna SMA | 25 | 23 | 575 |  | 0
5 | Antenna Magnetic Base 57031QOLTEC 2m cable | 25 | 17 | 425 |  | 0
6 | Telescopic Antenna SMA - 75 MHz to 1 GHz (ANT500) | 25 | 54 | 1350 |  | 0
7 | Triax F-Type 3dB Fixed Attenuator 1GHz with DC Power Block | 2 | 2.5 | 5 |  | 0
8 | Tonna F-Type 6dB Fixed Attenuator 2.4GHz, DC Power Pass | 2 | 7.5 | 15 |  | 0
9 | Tonna F-Type 10dB Fixed Attenuator 2.4GHz, DC Power Pass | 2 | 5 | 10 |  | 0
10 | Triax F-Type 20dB Fixed Attenuator 1GHz with DC Power Block | 2 | 2.5 | 5 |  | 0
11 | LCAT1001-30 Attenuators - Interconnects DC- 3GHz 2W RF fixed attenuator 30dB, SMA(M,F) Hex | 2 | 77 | 154 |  | 0
12 | Attenuator SMA-male to SMA-female with heat sink 40 dB 10W | 3 | 72 | 216 |  | 0
13 | ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ 0 ~ 100 C | 10 | 11.5 | 115 |  | 0
14 | ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ LM 741 | 20 | 3 | 60 |  | 0
15 | ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ LF 411 | 20 | 3.5 | 70 |  | 0
16 | ΣΥΓΚΡΙΤΕΣ A 110 | 20 | 3 | 60 |  | 0
17 | ΚΟΛΛΗΣΗ 100GR Sn60/40Pb 1mm 100gr | 2 | 15 | 30 |  | 0
18 | ΚΟΛΛΗΣΗ 100GR Sn60/40Pb 0,5mm 100gr | 2 | 12 | 24 |  | 0
19 | Αυτόματα θερμική ασφάλεια ETA Panel Mount 106 Single Pole Thermal Circuit Breaker - 240V Voltage Rating, 5A Current Rating | 10 | 14 | 140 |  | 0
20 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 0,5Α (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 6 | 30 |  | 0
21 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 1Α (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 6 | 30 |  | 0
22 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 2Α (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 5 | 6 | 30 |  | 0
23 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 3Α (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 3 | 6 | 18 |  | 0
24 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 4Α (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 2 | 6 | 12 |  | 0
25 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 5Α (ΣΥΣΚ 100 ΤΕΜ) | 2 | 6 | 12 |  | 0
26 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 6Χ30 (ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 6Χ30 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 250Ω AC/ 10A) | 100 | 2.5 | 250 |  | 0
27 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣΙ ΒΙΔΩΤΗ 5.2X20mm 10A ΣΑΣΙ ΚΑΘΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ S1056 SXG | 20 | 0.6 | 12 |  | 0
28 | ΑΣΦΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΣΑΣΙ ΒΙΔΩΤΗ 6.35X30mm 10A ΣΑΣΙ ΚΑΘΕΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ S1057 SXG | 20 | 0.6 | 12 |  | 0
29 | ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ 2600mΑ 4ΑΔΑ | 1 | 25 | 25 |  | 0
30 | ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V AA VARTA LONGLIFE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜ | 15 | 10 | 150 |  | 0
31 | ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 1,5V AAA VARTA LONGLIFE ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 12 ΤΕΜ | 15 | 10 | 150 |  | 0
32 | ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 9V VARTA LONGLIFE | 20 | 5 | 100 |  | 0
33 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ VARTA LONGLIFE 3V 2032 (συσκ 2 τεμ) | 10 | 3.6 | 36 |  | 0
34 | Μπαταρία Μολύβδου Μπλοκ 12V 7Ah επαναφορτιζόμενη | 10 | 20 | 200 |  | 0
35 | Μπαταρία Μολύβδου Μπλοκ 6V 4,5Ah επαναφορτιζόμενη | 10 | 9 | 90 |  | 0
36 | Patch cord UTP CAT6 3m | 15 | 6 | 90 |  | 0
37 | Patch cord UTP CAT6 5m | 15 | 10 | 150 |  | 0
38 | Patch cord UTP CAT6 10m | 15 | 13 | 195 |  | 0
39 | DESKTOP SWITCH 5-PORT ETHERNET GIGABIT 10/100/1000MBPS | 6 | 20 | 120 |  | 0
40 | DESKTOP SWITCH 8-PORT ETHERNET GIGABIT 10/100/1000MBPS | 2 | 30 | 60 |  | 0
41 | ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ DELL Optiplex 3060 | 3 | 100 | 300 |  | 0
42 | Καλώδιο HDMI σε Micro HDMI 2m Μαύρο | 1 | 10 | 10 |  | 0
43 | Καλώδιο HDMI σε Micro HDMI 1m Μαύρο (Suit For Pi 4) | 3 | 7 | 21 |  | 0
44 | Καλώδιο USB C Αρσενικό σε C Αρσενικό 60W - 1m Υφασμάτινο | 10 | 3.5 | 35 |  | 0
45 | Καλώδιο USB A Αρσενικό σε C Αρσενικό - 1m Υφασμάτινο | 10 | 4.5 | 45 |  | 0
46 | Προσαρμογέας Micro HDMI σε VGA - Λευκό | 4 | 10 | 40 |  | 0
47 | Καλώδιο HDMI σε DVI 2m Μαύρο | 4 | 10 | 40 |  | 0
48 | Kαλώδιο HDMI Θηλυκό σε Micro HDMI 0.2m Μαύρο | 4 | 4.32 | 17.28 |  | 0
49 | Ribbon 40wire 20cm - Male to Male | 20 | 5 | 100 |  | 0
50 | Ribbon 40wire 20cm - Female to Μale | 20 | 5 | 100 |  | 0
51 | Ribbon 40wire 20cm - Female to Female | 20 | 5 | 100 |  | 0
52 | Αισθητήρας Υπερήχων 2 - 400cm HC-SR04 | 15 | 3 | 45 |  | 0
53 | Κουτί Αποθήκευσης 370x295x55mm - Χωρίς Δοχεία | 3 | 15 | 45 |  | 0
54 | Κουτί Αποθήκευσης 370x295x55mm - 12 Δοχεία | 3 | 18 | 54 |  | 0
ΣΥΝΟΛΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ |  | 591 |  | 10028.28 | 0 | 0