ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Πίνακες συμμόρφωσης

Στην Τεχνική προσφορά απαιτείται η συμπλήρωση και υποβολή από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς του πίνακα συμμόρφωσης των ειδών της/των Ομάδας/ων για την/τις οποία/ες συμμετέχουν.

Ακολουθούν οι πίνακες συμμόρφωσης:

| ΤΥΠΟΣ Α - AC 9000 Btu/h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
|  | ΓΕΝΙΚΑ: |  |  |  |
| A.1 | Οίκος Κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| A.2 | Κωδική Ονομασία Εσωτερικής Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| A.3 | Κωδική Ονομασία Εξωτερικής Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| A.4 | Το προσφερόμενο προϊόν πρέπει να είναι γνήσιο εργοστασιακό προϊόν του κατασκευαστή και να διατίθεται επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομής του κατασκευαστή. Nα κατατεθεί επίσημη δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι νόμιμος μεταπωλητής / συνεργάτης. | ΝΑΙ |  |  |
| A.5 | Να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστή (Manufacturer Authenticity Statement) ότι το προϊόν είναι γνήσιο, αυθεντικό, καινούριο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί προϊόν ανακατασκευής ή grey import. | ΝΑΙ |  |  |
| A.6 | Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι επίσημα έντυπα του κατασκευαστή, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, με σαφή αναφορά του μοντέλου (ίδιου με αυτό της προσφοράς). Δεν γίνονται δεκτά γενικά ή τροποποιημένα φυλλάδια που δεν αντιστοιχούν ακριβώς στο προσφερόμενο μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| A.7 | Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης | ≥ 2500W |  |  |
| A.8 | Ψυκτικό υγρό | R32 ή νεότερο |  |  |
| A.9 | ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ |  |  |  |
| A.10 | Τύπος Συμπιεστή να είναι DC ROTARY από τον ίδιο κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| A.11 | Ονομαστικό SEER (ψύξη) W/W | ≥ 6.2 |  |  |
| A.12 | Ονομαστικό SCOP (Θέρμανση, θερμή ζώνη) W/W | ≥ 5.0 |  |  |
| A.13 | Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | τουλάχιστον Α++ |  |  |
| A.14 | Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή ζώνη) | τουλάχιστον Α+++ Μ.Ζ/Α+++ Θ.Ζ. |  |  |
| A.15 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ |  |  |  |
| A.16 | Να διαθέτει φίλτρο ιονισμού αέρα και τεχνολογία βελτίωσης ποιότητας (π.χ. ιονιστή ή ισοδύναμο σύστημα απολύμανσης). | ΝΑΙ |  |  |
| A.17 | Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του εσωτερικού στοιχείου μετά την παύση της λειτουργίας του. | ΝΑΙ | . |  |
| A.18 | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
| A.19 | Εργοστασιακή Εγγύηση Συμπιεστή | ≥ 10 έτη |  |  |
| A.20 | Να προσκομιστεί το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης εγγύησης του κατασκευαστή. Θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| A.21 | Η εγγύηση να καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών με γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| A.22 | Η εγγύηση πρέπει να υποστηρίζεται από εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή στην Ελλάδα, με δηλωμένο τεχνικό προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| A.23 | Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει βεβαίωση εξουσιοδοτημένου service center του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| A.24 | Να φέρει το σήμα CE. | NAI |  |  |
| A.25 | Πιστοποιητικό ISO 9001 του Κατασκευαστή | NAI |  |  |
| A.26 | Πιστοποιητικό ISO 9001 του Προμηθευτή | NAI |  |  |
| A.27 | Πιστοποιητικό ISO 14001 του Κατασκευαστή | NAI |  |  |
| A.28 | Πιστοποιητικό ISO 14001 του Προμηθευτή | NAI |  |  |
| A.29 | Πιστοποιητικό ISO 45001 του Προμηθευτή | ΝΑΙ |  |  |
| A.30 | Πιστοποίηση EUROVENT ή ισοδύναμη πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με EN 14511 / EN 14825 | ΝΑΙ |  |  |
| A.31 | Τα πιστοποιητικά CE, ISO και EUROVENT πρέπει να είναι εκδοθέντα από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης (π.χ. TUV, SGS, BSI, Intertek, Bureau Veritas κ.ά.) και να φέρουν αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |

| ΤΥΠΟΣ Β - AC 12000 Btu/h |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | Περιγραφή/ Προδιαγραφές | Υποχρεωτική Απαίτηση | Απάντηση Προμηθευτή | Παραπομπές σε Τεχνικά Φυλλάδια, ή/και Σχόλια |
|  | ΓΕΝΙΚΑ: |  |  |  |
| Β.1 | Οίκος Κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
| Β.2 | Κωδική Ονομασία Εσωτερικής Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| Β.3 | Κωδική Ονομασία Εξωτερικής Μονάδας | ΝΑΙ |  |  |
| Β.4 | Το προσφερόμενο προϊόν πρέπει να είναι γνήσιο εργοστασιακό προϊόν του κατασκευαστή και να διατίθεται επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου διανομής του κατασκευαστή. Nα κατατεθεί επίσημη δήλωση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην Ελλάδα, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο προσφέρων είναι νόμιμος μεταπωλητής / συνεργάτης. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.5 | Να προσκομιστεί δήλωση του κατασκευαστή (Manufacturer Authenticity Statement) ότι το προϊόν είναι γνήσιο, αυθεντικό, καινούριο, αμεταχείριστο και δεν αποτελεί προϊόν ανακατασκευής ή grey import. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.6 | Τα τεχνικά φυλλάδια θα είναι επίσημα έντυπα του κατασκευαστή, στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, με σαφή αναφορά του μοντέλου (ίδιου με αυτό της προσφοράς). Δεν γίνονται δεκτά γενικά ή τροποποιημένα φυλλάδια που δεν αντιστοιχούν ακριβώς στο προσφερόμενο μοντέλο. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.7 | Ονομαστική Ισχύς Θέρμανσης | ≥ 3600W |  |  |
| Β.8 | Ψυκτικό υγρό | R32 ή νεότερο |  |  |
| Β.9 | ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ |  |  |  |
| Β.10 | Τύπος Συμπιεστή να είναι DC ROTARY από τον ίδιο κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β.11 | Ονομαστικό SEER (ψύξη) W/W | ≥ 6.0 |  |  |
| Β.12 | Ονομαστικό SCOP (Θέρμανση, θερμή ζώνη) W/W | ≥ 5.0 |  |  |
| Β.13 | Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | τουλάχιστον Α++ |  |  |
| Β.14 | Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή ζώνη) | τουλάχιστον Α+++ Μ.Ζ/Α+++ Θ.Ζ. |  |  |
| Β.15 | ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΡΑ |  |  |  |
| Β.16 | Να διαθέτει φίλτρο ιονισμού αέρα και τεχνολογία βελτίωσης ποιότητας (π.χ. ιονιστή ή ισοδύναμο σύστημα απολύμανσης). | ΝΑΙ |  |  |
| Β.17 | ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Δυνατότητα αυτοκαθαρισμού του εσωτερικού στοιχείου μετά την παύση της λειτουργίας του. | ΝΑΙ | . |  |
| Β.18 | ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
| Β.19 | Εργοστασιακή Εγγύηση Συμπιεστή | ≥ 10 έτη |  |  |
| Β.20 | Να προσκομιστεί το επίσημο τεχνικό φυλλάδιο της προσφερόμενης εγγύησης του κατασκευαστή. Θα κατατεθεί επί ποινή αποκλεισμού στον Φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.21 | Η εγγύηση να καλύπτει το κόστος των ανταλλακτικών με γραπτή βεβαίωση από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β.22 | Η εγγύηση πρέπει να υποστηρίζεται από εξουσιοδοτημένο service του κατασκευαστή στην Ελλάδα, με δηλωμένο τεχνικό προσωπικό και στοιχεία επικοινωνίας. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.23 | Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει βεβαίωση εξουσιοδοτημένου service center του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
| Β.24 | Να φέρει το σήμα CE. | NAI |  |  |
| Β.25 | Πιστοποιητικό ISO 9001 του Κατασκευαστή |  |  |  |
| Β.26 | Πιστοποιητικό ISO 9001 του Προμηθευτή | NAI |  |  |
| Β.27 | Πιστοποιητικό ISO 14001 του Κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
| Β.28 | Πιστοποιητικό ISO 14001 του Προμηθευτή | NAI |  |  |
| Β.29 | Πιστοποιητικό ISO 45001 του Προμηθευτή | NAI |  |  |
| Β.30 | Πιστοποίηση EUROVENT ή ισοδύναμη πιστοποίηση ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με EN 14511 / EN 14825 | NAI |  |  |
| Β.31 | Τα πιστοποιητικά CE, ISO και EUROVENT πρέπει να είναι εκδοθέντα από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης (π.χ. TUV, SGS, BSI, Intertek, Bureau Veritas κ.ά.) και να φέρουν αριθμό πιστοποιητικού και ημερομηνία ισχύος. | ΝΑΙ |  |  |